ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пароводяного модульного индивидуального теплового пункта (МИТП)

ЧП «Энергоприбор»; г. Запорожье, ул. Рекордная 20а, офис 43

Тел./факс: (0612) 59-63-23; (061) 270-72-01; моб.: (097) 490-75-36

е-mail: sales@energopribor.zp.ua

www.energopribor.zp.ua

| Заказчик: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Город |  |

| Общие сведения для расчёта пароводяного МИТП: |
| --- |
| Назначение МИТП |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС |
| Максимальная тепловая мощность, кВт |  |  |  |
| Давление пара, бар (изб) |  |
| Температура пара, °С |  |
| Требуется ли установка редуцирования давления пара |  |  | Да |  |  | Нет |
| Требуется защита от превышения давления пара |  |  | Да |  |  | Нет |
| Давление в конденсатной магистрали, бар (изб) |  |
| Требуется ли дополнительное охлаждение конденсата |  |  | Да |  |  | Нет |
| Если требуется, то нужно указать до какой температуры, °С |  |
| Давление в трубопроводе холодного водоснабжения, бар |  |
| Температурный график системы отопления / вентиляции, °С |  |  | 105-70 |  |  | 95-70 |
|  | Другой |  |
| Температура горячей воды в системе ГВС, °С |  | 50 |  | 55 |  | 60 |
|  | Другая |  |
| Наличие циркуляционного контура ГВС |  | Да |  | Нет |
| Счетчик количества холодной воды на нужды ГВС |  | Да |  | Нет |

| Противонакипная магнитная обработки воды |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота здания, м |  |
| Примечания |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |